REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419 email : lepoglava@lepoglava.hr

Klasa:UP/I 404-01/13-01/2

Urbroj:2186/016-01-13-2

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Predmet javna nabave:              radovi na izgradnji nogostupa s cestovnom odvodnjom

u ulici A.Mihanovića u Lepoglavi

Interna oznaka postupka:          In. oz. 2

Evidencijski broj nabave:         JN br. C-4/13

Vrsta postupka:                         otvoreni postupak

Lepoglava, ožujak 2013.

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI  PODACI

1.1. Naziv naruĉitelja:                     Grad Lepoglava

1.2. Sjedište:                                    Antuna Mihanovića 12, HR-42250 Lepoglava

1.3. Broj telefona:                           385 (0)42 770 411

385 (0)42 770 421

385 (0)42 494 304

1.4. Broj telefaxa:                            +385 (0)42 770 419

1.5. OIB:                                           79368224789

1.6. Internetska adresa i web stranica:lepoglava@lepoglava.hr

www.lepoglava.hr

1.7. E-pošta:                                    lepoglava@lepoglava.hr

1.8. Kontakt osoba:                        Ivica Radanović, e-mail: ivica.radanovic@lepoglava.hr, tel:042/770-421 (do 29.03.2013.g.)

Emil Tkalec (od 29.03.2013.g.)

e-mail: emil@lepoglava.hr

tel:042/494-304

1.9. Evidencijski broj nabave:       C-4/13

1.10. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11) ili navod da takvi subjekti ne postoje: NEMA TAKVIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

1.11. Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak

1.12. Procijenjena vrijednost nabave:336.000,00 kuna (bez PDV-a)

1.13. Vrsta ugovora o javnoj nabavi: radovi

1.14. Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum: ugovor o javnoj nabavi

1.15. Elektronička dražba:  ne provodi se elektronička dražba

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Postupak javne nabave provodi se radi sklapanja ugovora o izvođenju radova na izgradnji

nogostupa s cestovnom odvodnjom u ulici A.Mihanovića u Lepoglavi.

Detaljni opis radova nalazi se u troškovniku koji čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

2.2. Grupe i dijelovi predmeta nabave

Nuđenje predmeta nabave po grupama nije dopušteno.

2.3. Količina predmeta nabave

Detaljni  opis  radova  s  iskazanim  količinama  svake  pojedine  stavke  iskazani  su  u

troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

2.4. Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Troškovnik se sastoji od više stavki. Svaka stavka troškovnika sadrži tekstualni opis stavke, jedinicu mjere po kojoj se stavka obračunava, količinu stavke i cijenu stavke za navedenu količinu.

Nakon popunjavanja troškovnika koji se sastoji od 6 dijelova (pripremni radovi, zemljani radovi- donji postroj, oborinska odvodnja, gornji postroj, prometna signalizacija i ostali radovi) potrebno je popuniti i rekapitulaciju troškovnika.

2.5. Mjesto izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je ulica A.Mihanovića u Lepoglavi

2.6. Rok početka i rok završetka radova

Planirani rok početka izvođenja radova je pet dana od dana potpisivanja ugovora, a

planirani rok završetka radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

3. R AZLOZI  ISKLJUČENJ A PONUDITELJA

3.1.Obvezni razlozi isključenja ponuditelja i  dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne

postoje razlozi za isključenje

3.1.1. Obvezni  razlog  isključenja  postoji u slučaju ako je gospodarskom subjektu i/ili  osobi ovlaštenoj   po   zakonu   za   zastupanje   pravne   osobe   gospodarskog   subjekta   izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela:

-    udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

-    primanje mita u gospodarskom poslovanju,

-    davanje mita u gospodarskom poslovanju,

-    zlouporaba položaja i ovlasti,

-    zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

-    protuzakonito posredovanje,

-    primanje mita,

-    davanje mita,

-    prijevara,

-    računalna prijevara,

-    prijevara u gospodarskom poslovanju i

-    prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

-	odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi;

Radi utvrđivanja činjenice (ne)postojanja pravomoćne osuđujuće presude za naprijed navedena kaznena djela, ponuditelji su u ponudi dužni priložiti:

a) izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta,

U slučaju da ne postoji ili nije moguće ishoditi izvod iz kaznene evidenciji, gospodarski subjekt

će dostaviti:

b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i /ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju navedeni dokumenti pod a) i b) ove točke, ili ih nije moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva pobrojena kaznena djela, mogu biti zamijenjeni:

c) izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i

/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.

Obzirom da prema odredbama posebnih propisa iz područja kaznenog zakonodavstva još uvijek nije moguće u Republici Hrvatskoj ishoditi izvod iz kaznene evidencije u svrhu dokazivanja nekažnjavanosti gospodarskog subjekta sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, ponuditelji će u ponudi priložiti:

d) IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU, legaliziranu ovjerom potpisa od strane javnog bilježnika, koju daje osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe, i kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt.

Izvodi, dokumenti ili izjave ne smiju biti stariji od šest (6) mjeseci računajući od dana početka

postupka javne nabave

3.1.2. Obvezni razlog isključenja  postoji također i u slučaju ako gospodarski subjekt  nije ispunio  obvezu  plaćanja  dospjelih  poreznih  obveza  i  obveza  za  mirovinsko  i  zdravstveno osiguranje,  osim  ako  je  gospodarskom  subjektu  sukladno  posebnim  propisima  odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Radi utvrđivanja činjenice je li gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili ne, ponuditelji su u ponudi dužni priložiti:

a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedeni dokument pod a), on može

biti zamijenjen:

b) izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju ZAJEDNICE PONUDITELJA svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta sposobnosti traženih pod točkama 3.1.1. i 3.1.2. ovih uputa (radi utvrđivanja činjenice (ne)postojanja pravomoćne osuđujuće presude za naprijed navedena kaznena djela i činjenice je li gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili ne).

3.1. 3. Obvezni razlog isključenja  postoji također ako je gospodarski subjekt dostavio  lažne

podatke pri dostavi traženih dokumenata iz ove dokumentacije za nadmetanje.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata traženih u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, javni naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državni, javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih  vlasti.  U  slučaju  zajednice  ponuditelja,  te  okolnosti  se  utvrđuju  za  sve  članove zajednice pojedinačno.

3.2.Ostali (neobvezni) razlozi za isključenje ponuditelja i dokumenti kojima ponuditelj

dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u slučaju:

3.2.1.  ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

Radi utvrđivanja činjenice (ne) postojanja navedenih okolnosti, ponuditelj je u ponudi dužan priložiti:

a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od tri (3)

mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju ZAJEDNICE PONUDITELJA svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno

dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta sposobnosti traženih pod točkom 3.2.1.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost

4.1.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se i ponuditelj je u ponudi dužan priložiti:

a) odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg

registra

U slučaju da se takav izvod ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, tada gospodarski subjekt može dostaviti

b) izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod odnosno izjava ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka

postupka javne nabave.

Izvodom odnosno izjavom  s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela gospodarski subjekt dokazuje: da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

4.1.2.Ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeće ovlaštenje za izvršenje

ugovora o javnoj nabavi radova.

Radi dokazivanja ovog uvjeta sposobnosti, ponuditelj je u ponudi dužan priložiti:

a)   suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja odnosno izvođenja pojedinih radova na građevinama, izdana od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Ponuditelj je sposoban ako posjeduje važeću suglasnost za izvođenje pojedinih radova na građevinama najmanje skupine H, odnosno ako ima odgovarajuću suglasnost sukladno Zakonu o gradnji (NN broj 175/03 i 100/04), a prema uvjetima izjednačavanja iz čl. 152. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN broj

152/08).

U slučaju ZAJEDNICE PONUDITELJA svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta sposobnosti traženih pod točkom 4.1.1. (dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta)

Ako je suglasnost pod točkom 4.1.2. (suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja odnosno izvođenja pojedinih radova na građevinama) potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.

4.2.  Minimalne razine tehničke i  stručne sposobnosti  ponuditelja te dokumenti kojima

dokazuju sposobnosti

Ponuditelj mora dokazati tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi

dostavom slijedećih dokaza:

a) popis ugovora o istovrsnim radovima ili radovima sličnim predmetu nabave izvedenim u posljednjih 5 godina, koji popis sadrži ili mu se prilažu dvije ili više potvrda druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije radove iz tog popisa, time da zbrojeni iznos tih ugovora bude jednak ili manji od procijenjene vrijednosti ove nabave.

Potvrde druge ugovorne strane moraju sadržavati:

-    vrijednost radova

-    datum i mjesto izvođenja radova

-    navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni

b) Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora

5. PODACI O PONUDI

5.1.  Sadržaj  i  način izrade

Ponuda mora sadržavati:

-    popunjeni ponudbeni list

-    dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja

(navedeni pod točkom 3.1.1. i 3.1.2. ove dokumentacije)

-	dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja (navedeni pod točkom 3.2.1. ove dokumentacije)

-    traženi dokazi sposobnosti (navedeni pod točkom 4.1. i 4.2. ove dokumentacije)

-    popunjeni troškovnik

Ponudbeni list sadrži najmanje slijedeće podatke:

-    naziv i sjedište naručitelja,

-    naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, navod je li ponuditelj u sustavu

PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa (u slučaju zajednice ponuditelja, ponudbeni list sadrži ove podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem)

-    predmet nabave,

-	podatke o podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor,

-    cijenu ponude bez PDV-a,

-    iznos PDV-a,

-    cijenu ponude s PDV-om,

-    rok valjanosti ponude,

-    datum i potpis ponuditelja

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U tom smislu ponuda se povezuje jamstvenikom, a mjesto vezanja jamstvenika ponuditelj će ovjeriti pečatom.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se

dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ( prekrižiti pogrešan tekst, ne koristiti korektor ili druge načine brisanja). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

5.2. Naĉi n  dostave  ponude

Ponuditelji dostavljaju ponudu u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja – „GRAD LEPOGLAVA, ANTUNA MIHANOVIĆA 12, 42 250 LEPOGLAVA“, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave – „C-4/13“,

naznakom predmeta nabave – „RADOVI NA IZGRADNJI NOGOSTUPA   S CESTOVNOM

ODVODNJOM U ULICI A.MIHANOVIĆA U LEPOGLAVI“ i naznakom - „NE OTVARAJ“.

Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja te redni broj

ponude prema redoslijedu zaprimanja.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i /ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i /ili dopuni.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene  ponude.    Pisana  izjava  se  dostavlja  na  isti  način  kao  i  ponuda  s  obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i /ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude, naručitelj mu je obvezan o tome izdati potvrdu.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

5.3. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem

Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

5.4. Zabrana alternativnih ponuda

Ponuditeljima je zabranjeno davati alternativne ponude. Takve ponude neće se razmatrati.

5.5.  Način  određivanja cijene  ponude

Cijena ponude je nepromjenjiva, odnosno tijekom trajanja ugovora nije dopuštena promjena cijena iz ponude odnosno troškovnika.

5.6. Valuta i cijena ponude

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

5.7. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je valjana ponuda s najnižom cijenom.

5.8. Jezik i pismo na kojem se dostavlja ponuda

Ponuda sa svim traženim prilozima, odnosno izjavama mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

5.9. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. OSTALE ODREDBE

6.1. Podizvoditelji

Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više

podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti:

-      podatke o dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor te

-      podatke o svim predloženim podizvoditeljima i to:

1.  opis radova koje će izvesti podizvoditelj,

2.  predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova te

3. podatke o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa

podizvoditelja).

Podaci iz članka 86. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi su obvezni sastojci ugovora o javnoj

nabavi.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj

nabavi.

U slučaju da se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove koje će izvesti

podizvoditelj naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.

Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelja  za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja.

6.2. Odredbe koje se odnose za zajednicu ponuditelja

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti koje predstavljaju razlog isključenja se utvrđuju na način propisan u točkama 3.1.1. , 3.1.2. , 3.1.3. i 3.2.1.

U slučaju zajednice ponuditelja, uvjeti pravne i poslovne sposobnosti se utvrđuju na način propisan u točkama 4.1.1. i 4.1.2.

Za ispunjenje ostalih uvjeta, zajednica ponuditelja se može osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju, zajednica ponuditelja mora dokazati da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu.

U  slučaju  zajednice  ponuditelja,  u  ponudbenom  listu  se  mora  naznačiti  član  zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju sa javnim naručiteljem te se za svakog člana zajednice  ponuditelja  moraju  navesti  slijedeći  podaci:  naziv  i  sjedište  člana  zajednice ponuditelja, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta), broj računa, navod o tome da li je član zajednice u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba člana zajednice, broj telefona i broj faksa.

6.3.Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor o javnoj nabavi dužan je naručitelju prije potpisivanja ugovora ili najkasnije zajedno s predajom potpisanih primjeraka ugovora, predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice na iznos do 50.000,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika.

Jamstvo će naručitelj koristiti isključivo u slučaju nastanka štete zbog povrede ugovornih obveza do visine za naknadu istih. U protivnom jamstvo će biti vraćeno ponuditelju nakon urednog ispunjenja ugovora.

6.4.Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje se vrši   putem privremenih i okončane situacije, a na temelju evidencije o stvarno izvedenim  količinama  radova,  priznatim  u  građevinskoj  knjizi  te  uz  primjenu  ugovorenih jediničnih cijena. Situacije se ispostavljaju u 6 primjeraka.

Izvedeni radovi platiti će se u roku od 30 dana od dana ovjere situacije od ovlaštene osobe

Naručitelja.

Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja. Isključeno je plaćanje predujma.

6.5. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 15.04.2013. godine do 12:00 sati.

Ponude javno otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika Naručitelja u poslovnom prostoru

Naručitelja, na adresi Antuna Mihanovića 12, HR-42250 Lepoglava, dana 15.04.2013. godine u

12:00 sati.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja (koji su dužni

na otvaranje ponuda donijeti pisano ovlaštenje - punomoć) i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo predstavnici

naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju

ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Ponude će se otvarati onim redoslijedom kojim su zaprimljene i koji je zabilježen u Upisniku

o zaprimanju ponuda.

6.6. Oblik dokaza

Svi dokumenti koje je javni naručitelj zahtijevao u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj je obvezan u postupku pregleda i ocjene ponuda, nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.), koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Ako najpovoljniji ponuditelj u ostavljenom roku koji ne može biti kraći od 5 (pet) niti duži od 10 (deset) dana ne dostavi tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, i /ili ne dokaže da i dalje  ispunjava  uvjete  koje  je  odredio  naručitelj,  naručitelj  će  isključiti  takvog  ponuditelja, odnosno odbiti njegovu ponudu.

6.7.Donošenje odluke o odabiru

Javni naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru. Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj nabavi. Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude.

Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Odluku o odabiru zajedno s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, javni naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.

Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Izvršnošću odluke o odabiru nastaje ugovor o javnoj nabavi.

6.8.Naziv  i  adresa  žalbenog  tijela  te  podatak  o roku  za  izjavljivanje žalbe

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, a dostavlja se Državnoj komisiji neposredno, poštom kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, žalba se izjavljuje u roku 5 (pet) dana i to

od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za

nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu  u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave prema odredbama Zakona o javnoj nabavi, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

6.9. Rok mirovanja

Naručitelj je obvezan primijeniti rok mirovanja koji iznosi deset (10) dana od dana dostave odluke o odabiru ili poništenju. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana dostave odluke.

Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja.

Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u otvorenom postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj

čija je ponuda ujedno i odabrana.

PONUDBENI LIST ZA PONUDITELJA

I. Naziv i sjedište naručitelja: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

II. Podaci o ponuditelju:

a) Naziv i sjedište ponuditelja:

b) Adresa:

c)   OIB   (ili   nacionalni   identifikacijski   broj   prema   zemlji   sjedišta   gospod.   subjekta,   ako   je   primjenjivo):

d) broj poslovnog računa:

e) ponuditelj u sustavu PDV-a/ponuditelj nije u sustavu PDV a:

f) Adresa za dostavu e-pošte:

g) Adresa e-pošte:

h) Kontakt osoba ponuditelja:_

i) Broj telefona:

j) broj faksa:

III. Predmet nabave:

Otvoreni postupak provodi se radi sklapanja ugovora o izvođenju radova na izgradnji  nogostupa s cestovnom odvodnjom u ulici A.Mihanovića u Lepoglavi, oznaka prema Pravilniku o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) – 45213316

IV. Podaci o podizvoditeljima i dijelu ugovora koji se daje u podugovor :

a) Ime, tvrtka, skraćena tvrtka:

b) Sjedište:                                                                     c) OIB:

d) Broj računa podizvoditelja:

e) Radove koje će izvesti podizvoditelj:

f) Predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova:

V. CIJENA PONUDE za predmet (odnosno grupu ili dio predmeta) nabave, bez PDV-a:

(cijena ponude u brojkama)

HRK

(cijena ponude slovima)

VI. Iznos PDV –a                                                                                                                                               HRK

(iznos u brojkama)

VII. Ukupna cijena ponude (uključujući PDV):

(iznos slovima)

HRK

(brojkama)

(slovima)

VIII. Početak izvođenja radova:

IX. Rok valjanosti ponude:

X. Rok i način plaćanja:

XI. Popis svih sastavnih dijelova i /ili priloga ponude:

U                                           2013. godine

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene

M.P.                                    za zastupanje ponuditelja)

PONUDBENI LIST ZA ZAJEDNICU PONUDITELJA

(popunjava svaki član zajednice ponuditelja ukoliko se radi o zajedničkoj ponudi)

a) Naziv i sjedište člana zajednice:

b) Adresa člana zajednice :

c) OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospod. subjekta, ako je primjenjivo):

d) Broj računa člana zajednice:

e) Član zajednice u sustavu PDV-a/ nije u sustavu PDV a:

f) Adresa za dostavu pošte:

g) Adresa e-pošte:

h) Broj telefona:

i) broj faksa:

j) Kontakt osoba ovlaštena za komunikaciju s naručiteljem:

NOSITELJ PONUDE zajednice ponuditelja je

……………………………………………………………………………………………………………………………………..(naziv i sjedište)

ODGOVORNA OSOBA/OSOBE zajednice ponuditelja je/su

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Izjavljujemo da

-     nas prema naručitelju zastupa gore navedena osoba/osobe,

-     je odgovornost svih zajedničkih ponuditelja solidarna

……………………………………………………                                                     ………………………………………………………

(mjesto)              i             (datum)                                                                       (potpis i pečat)

Na temelju članka 67. stavak 3. u svezi sa člankom 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“

broj 90/11), dajem slijedeću

I Z J A V U

Ja,

(ime i prezime)

iz                                                                                                                                               (adresa)

izjavljujem da ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. stavak 1. točka 1. Zakona o

javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), odnosno da

(naziv tvrtke)

sa sjedištem u                                                               kao ni meni kao osobi ovlaštenoj za zastupanje te pravne osobe nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela:

-     udruživanje za počinjenje kaznenih djela

-     primanje mita u gospodarskom poslovanju

-     davanje mita u gospodarskom poslovanju

-     zlouporaba položaja i ovlasti

-     zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti

-     protuzakonito posredovanje

-     primanje mita

-     davanje mita

-     prijevara

-     računalna prijevara

-     prijevara u gospodarskom poslovanju

-     prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

-	odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.

(potpis ovjeren kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela)

TROŠKOVNIK

izgradnja nogostupa s cestovnom odvodnjom u ulici A. Mihanovića

TROŠKOVNIK RADOVA

Obuhvaćene kolne i hodne površine, L=308 m

Obuhvaćena oborinska kanalizacija, L=211 m

S A D R Ţ A J:

I         PRIPREMNI RADOVI

II         ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ III        OBORINSKA ODVODNJA

IV        GORNJI POSTROJ

V        PROMETNA SIGNALIZACIJA VI        OSTALI RADOVI

NAPOMENA:

Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama, Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama i PTU RTSZAM.

Imovinsko pravna pitanja uređuje Grad Lepoglava.

I         PRIPREMNI RADOVI

Jed. mjere      Količina              Cijene bez PDV-a

1.        Iskolčenje   profila   i   točaka   s   osiguranjem   i

obiljeţavanjem istih za sve faze izvođenja radova.

U cijenu ulazi sav potreban materijal i radna snaga.         m'                    308,00

1.a.      Izrada  elaborata  iskolčenja  građevine  sukladno

Zakonu   o   prostornom   uređenju   i   gradnji   te

posebnim propisima.                                                          m'                    308,00

2.	Iskolčenje postojećih instalacija od strane vlasnika instalacija s utvrđivanjem položaja i dubina. Za sve instalacije potrebno je ishoditi odobrenja i suglasnosti vezano za izvođenje radova i  zaštitu instalacija.

Na lokaciji se nalaze instalacije kanalizacije, vodovoda, instalacije tk, plina, el. struje prema prikazu kojeg daje svaki  vlasnik instalacija, ili  ih

detektira na licu mjesta.                                                     m'                    250,00

3.        Iskop   kontrolnih   prokopa   vezano   za   potrebu

utvrđivanja položaja i dubina instalacija.

Ovaj rad utvrđuje nadzorni inženjer na licu mjesta, a odnosi se na mjesta gdje se radi o nejasnoći glede podzemnih instalacija. Kontrolni prokopi provode se uz nazočnost ovlaštene osobe za  pojedinu vrstu instalacija.

Radove izvesti u svemu prema Zakonu o zaštiti na radu   uz   napomenu   da   se   radovi   izvode   uz prometnu cestu.

Na lokaciji se nalaze instalacije kanalizacije, vodovoda, instalacije tk, plina, el. struje prema prikazu kojeg daje svaki  vlasnik instalacija, ili  ih detektira na licu mjesta.

Ovu stavku obračunati prema količini otkopanog i

odvezenog tla na mjesnu deponiju.                                   m3                        6,00

4.	Čišćenje  terena  u  pojasu  građenja  od  raslinja, visokog drveća s panjevima, građevinskog otpada sa rušenjem ograda, raznih betonskih elemenata, prometnih znakova, oznaka, reklamnih tabli i drugih elemenata koji smetaju. Utovar i odvoz na mjesnu deponiju.  Obračun  po  m3  zbrinutog  materijala.

Odrediti na licu mjesta.                                                      m3                        8,00

5.	Osiguranje radilišta i radova prometnim znakovima i oznakama, samostojećim rampama i svjetlosnim signalima koji su vidljivi danju i noću.

Izrada privremene regulacije prometa dok traju radovi na način da se preusmjerava prometni tok i da  se  promet  kanalizira  naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Uključena izrada crteža privremene regulacije prometa s odobrenjem nadležnih upravnih tijela. Uključen sav potreban materijal i radna snaga na izradi, postavljanju i provedbi privremene regulacije

prometa.                                                                          kompl                          2

6.	Izmicanje  postojećih  instalacija  ili  vodova  kao  i zaštita  postojećih  instalacija  prema  traženju vlasnika pojedinih instalacija. Ovu stavku utvrđuje nadzorni inženjer na licu mjesta prema stvarnoj potrebi. Treba se izvesti koordinirano s drugim radovima. Uključena i eventualno potrebna tehnička

dokumentacija.                                                                         kompl                          1

UKUPNO:

II         ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ

1.	Iskop  humusa  debljine  20-30  cm  do  zdravog temeljnog tla.

Široki iskop tla “C" kategorije i postojećeg terena za novu konstrukciju prema projektu. Uključen iskop postojeće   konstrukcije   i   svih   elemenata   koji smetaju.

Iskopani  materijal  (humus  i  zdrava  zemlja)  se

djelomično   deponira   sa   strane    za   ponovnu

3.	Izrada nosivog nasipa od miješanog kamenog ili šljunčanog  materijala  0/100  mm.  Uključeno uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem- valjanjem. Ugradnja nasipanog materijala u slojevima uz potrebno zbijanje i kontrolu zbijenosti i nosivosti. Potrebna zbijenost nasipa Me=40MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog nasipa.

HRN U.E1.010                                                                   m3                        5,00

4.	Izrada zemljanog  nasipa  od miješanog materijala na pozicijama zelenih površina. Radove provesti i ukoliko  se  dio  viška   otkopanog i  dovezenog tla planira  u okoliš i izravnava teren s namjerom uklapanja u ambijent, uključeno i izravnanje na parcelama po potrebi i u dogovoru s vlasnicima.

Obračun po m3 izvedenog nasipa.

HRN U.E1.010                                                                   m3                      39,21

5.	Planiranje   i   profiliranje   posteljice   na   potrebnu ravnost i nagibe (min 3-4%).Mehanička stabilizacija posteljice (CBR  min 5%). Treba se postići tražena zbijenost zbog nastavne ugradnje slojeva gornjeg postroja.

HRN U.E1.010

HRN U.E8.010                                                                   m2                    676,35

5.a.      Dobava te ugradnja geotekstila na posteljici (prema

potrebi), 500 g/m2 . HRN EN 13249                                 m2                    676,35

6.	Izrada  zelenih  površina  i  bankina,  dobavom  i ugradnjom rastresitog humusnog tla  iz  otkopa  ili pozajmišta. Debljina sloja 15- 20 cm. Uključeni svi radovi i materijal, te usitnjavanje tla, sijanje travne smjese 3 dag po m2, ježenje, valjanje, vlaženje i održavanje do nicanja travnjaka.

Obračun po m2 zatravljene površine.                                m2                    287,49

UKUPNO:

III        OBORINSKA ODVODNJA

1.	Izvedba drenažnog  rova i procjednica  30/50 cm s filterskim materijalom profila 32/63 mm. Iskop rova s utovarom i odvozom tla na deponirku do 5 km.

Dobava materijala te ugradnja filterskog drenažnog

materijala 32/63 mm, 0,25m3/m' rova.

Drenažni   ili  procjedni  rov  izvesti  samo  u  fazi

izvođenja radova  u  nagibu  ceste  i  na  najnižim

točkama omogućiti upoj u propusno tlo ili slivnik.              m'                    308,00

| 2. | Izvedba slivnika s taložnicom za prihvat vode preko rešetke. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Iskop rova prosječne dubine do 2,0 m s utovarom i odvozom viška materijala do 5 km. Uključen otkop i postojećih instalacija uz pozorni ručni rad, s odvozom materijala, kao i strojno rezanje postojećeg asfalta. |  |
|  | Dobava materijala, te izrada tijela slivnika od betonskih cijevi profila 50 cm HRN EN 1916. Betoniranje dna taložnice, obloge cijevi betonom C16/20 d=20 cm, ubetoniranje ljevanoželjezne rešetke 40/40 cm za teški promet HRN EN 124. Izvedba svih spojeva za dotok i odtok vode. U beton se dodaju aditivi za vodonepropusnost. Slivnik se ispituje na vodonepropusnost. |  |
|  | U cijenu uključen sav potreban materijal i radna snaga. Uključeno čišćenje postojećeg cjevovoda, okna i slivnika sa uspostavom uredne i funkcionalne odvodnje. | kom | 8 |  |

3.	Dobava,  doprema  i   postava  montažne   linijske kanalice za linijsku odvodnju. Kanalica je izraĎena od	specijalnog     betona     (polistonbetona     ili polymerbetona P) s integriranim kutnim okvirom u tijelo kanalice od pocinčanog čelika 4 mm za dosjed rešetke,        s        sigurnosnim        utorom        za

| 4. | Nabava, doprema i ugradba sabirnika od polymerbetona s integriranim okvirom za prihvat |  |
| --- | --- | --- |
|  | vode iz linijskih kanalica sa otvorom profila 20 cm. | kom | 2 |  |
| 5. | Izvedba kanalizacijskog i priključnog cjevovoda od PP korugiranih cijevi ili PVC cijevi DN 20 i 40 cm s |  |  |  |
|  | ojačanom stijenkom klase SN8. |  |  |  |

Iskop rova dubine 1,0-2,0 m s utovarom i odvozom tla do 5 km. Uključen otkop i postojećih instalacija uz pozorni ručni rad, s odvozom materijala, kao i strojno rezanje postojećeg asfalta.

Kod iskopa na postojećem asfaltu prethodno izvršiti strojno rezanje asfalta s utovarom, odvozom i zbrinjavanjem istog.

Uključeno razupiranje rova.

Planiranje dna rova ručno. Izrada posteljice od pijeska d = 10 cm.

Dobava atestiranih cijevi za kanalizaciju s potrebnom tjemenom nosivošću i postava za smjer i nagib odvodnje. Izrada obloge cijevi, te zaštitnog sloja nad tjemenom cijevi d = 30 cm od kamene sitneţi  uz lagano zbijanje. Zatrpavanje rova isključivo šljunkom uz zbijanje po slojevima od 30 cm.

Prije zatrpavanja cjevovod se ispituje na vodonepropusnost. Prije ispitivanja izvršiti mehaničko čišćenje unutrašnjosti cjevovoda. Kod malog nadsloja (manje od 70 cm) ugraditi cijev u betonsku oblogu d = 20 cm ili na drugi način osigurati tjemenu nosivost.

Uključena izrada proboja i spoja za dotok i odtok vode, kao i potrebni fazoni i brtveni materijal.

U  cijenu uključen sav  potreban materijal i  radna

snaga. Količine prema iskazu u projektu.

PVC cijevi klase SN8 DN 200 mm HRN EN 1401             m'                      36,00           	 PP  korugirane cijevi klase SN8 DN 400 mm HRN

EN 13476                                                                           m'                    211,00

6.        Izrada betonskog revizijskog okna dimenzije otvora

80/100 cm.

Iskop rova s utovarom i odvozom viška tla na udaljenost do 5 km.

Uključeno razupiranje graĎevinske jame.

Dobava materijala te betoniranje dna i stijenki vodonepropusnim betonom C25/30 d=20 cm u dvostranoj glatkoj oplati. Ugradba armature-čelika B500B prema projektu.

Ugradnja lijevanoţeljeznog  poklopca 60/60 cm za teški  promet  250  kN  HRN  EN  124  s amortizirajućom  brtvom  protiv  buke   (koji   je   u primjeni kao tehnološki najbolji prema zahtjevu Investitora) i stupaljki za silaţenje u okno. Izrada kinete dna okna te spoja za dotok i odtok vode.

Prolaz  cijevi  kroz  stijenku  okna  izvesti  s  dva gumena prstena (ili originalnom spojnicom) da se osigura vodonepropusnost.

Izvesti u svemu prema detalju u projektu.

Okno se ispituje na vodonepropusnost. Prije ispitivanja izvršiti mehaničko čišćenje unutrašnjosti okna. U cijenu uključen sav materijal i radna snaga.

(Varijanta:  izvedba  montažnog   revizijskog  okna

odgovarajućih dimenzija od okruglih cijevi profila 80

cm HRN EN 13598)                                                          kom                            7

7.	Izvedba priključaka na postojeće krovne vertikale zgrada PVC cijevima DN 110 mm ili DN 160 mm  u nagibu 1% do 5% s prespojem na oborinsku kanalizaciju.   Uključeni   svi   radovi   na   izvedbi prespoja s uključenom PVC revizijom RGT (odnosno sifonom) te potrebnim fazonskim komadima i brtvenim materijalom.

Uključeni svi radovi na iskopu i zatrpavanju rova

kao i sanacija postojeće zatečene konstrukcije.                m'                      54,00

8.        Postava tvrdopolietilenskih cijevi ili polucijevi profila

16   cm   za   zaštitu   postojećih  instalacija  ili   za

osiguranje prolaza za buduće instalacije.

Uključen sav materijal i radna snaga.                                m'                      12,00

9.	Rušenje postojećih poklopaca, rešetki i pokrovnih kapa te betoniranje na visinu novog uređenja površina +,- 20 cm, izradom betonskog okvira betonom  C25/30  u  oplati.  Uključeno  popravak  i

čišćenje okna ili slivnika do pune funkcionalnost.            kom                            3

9.a.      Zamjena postojećih poklopaca ili rešetki onima za

teški    promet    250    kN    HRN    EN    124    s

| 2. | Dobava materijala i izrada cementom stabiliziranog |  |
| --- | --- | --- |
|  | drobljenca kvalitetnog sastava. Debljina sloja 15 |  |
|  | cm. Stabilizaciju izraditi uz dodatak 50-60 kg |  |
|  | cementa aktivnosti PC 25 na m3 gotove mješavine |  |
|  | tako da nakon 7 dana ima čvrstoću 3,0 - 5,0 |  |
|  | MN/m2. Izvesti kod saniranja rovova na postojećoj |  |
|  | asfaltnoj konstrukciji. |  |
|  | Kvaliteta izvedenog sloja u svemu prema HRN EN |  |
|  | 14227 | m2 | 15,00 |  |
| 3. | Dobava rubnika, te postava na betonsku podlogu C16/20 s 0,07 m3 betona po m' rubnika. |  |
|  | Rubnici trebaju biti izrađeni od visokovrijednog |  |
|  | betona C40/50. Reške (5 mm) treba fugirati do |  |
|  | dubine 3 cm masom za ispunu otpornu na |  |
|  | atmosferilije, natrijev klorid, insolaciju i naftne |  |

derivate. Boja  u  svemu  prema  pigmentima (boji)

rubnika. HRN EN 1340

Rubnici 15/25/100 cm                                                        m'                    190,00           	 Rubnici (za lukove) 15/25/33 cm                                       m'                      90,00           	 Mali rubnici 8/20/50 cm                                                      m'                    240,00

Napomena:

Na prijelazima rubnika postavljaju se rubnici 15/25 cm  pljoštimice  poloţeni  ili  upušteni  +3  cm  od asfalta. Izvode se rampe od asfalta širine 1,50-2,0 m u nagibu do 5%.

4.	Izrada, dobava i ugradnja asfaltbetona od AC 22 za nosivi sloj asfalta na kolnim površinama u debljini 7 cm u uvaljanom stanju.

HRN EN 13108

HRN EN 12697

AC  22  base  50/70,  d=7  cm  (teško  opterećenje

prema RTSZAM)                                                               m2                    231,00

5.	Čišćenje     asfaltne     konstrukcije,     te     štrcanje bitumenskom emulzijom na mjestima spojeva i presvlačenja asfaltbetonom.

HRN EN 13808                                                                  m2                      50,00

6.	Izrada, dobava i ugradnja asfaltbetona od AC 11 za habajući sloj asfalta u debljini 4 cm na kolnim površinama u uvaljanom stanju.

HRN EN 13108

HRN EN 12697

AC 11 surf 50/70, d=4 cm (teško opterećenje prema

RTSZAM)                                                                           m2                    231,00

| 7. | Izrada, dobava i ugradnja asfaltbetona od AC 16 za |
| --- | --- |
|  | nosivo habajući sloj asfalta u debljini 6 cm na pješačkim površinama u uvaljanom stanju. |
|  | HRN EN 13108 |
|  | HRN EN 12697 |

AC  16  surf  50/70, d=6cm (vrlo  lako opterećenje

prema RTSZAM)                                                               m2                    441,50

8.	Dobava  i  postava  betonskih  opločnika  čepaste površine d=8 cm, širine 40 cm, da bi se uredile površine na prijelazima prije nailaska na kolnik, kao taktilna crta upozorenja prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, NN 151/05,

61/07. Podloţni pijesak 0/4 mm, d=3-5 cm. Obavezna  je  upotreba  rubnih  elemenata.  Izbor, boja i slaganje opločnika po odabiru projektanta.

HRN EN 1339                                                                    m2                      16,00

UKUPNO:

V        PROMETNA SIGNALIZACIJA

1.	Izrada, dobava i postava novih prometnih znakova na	aluminijskim   ili    pocinčanim   stupovima   u betonskom temelju.

Prometni  znakovi  izrađeni i  postavljeni  u  svemu prema “Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama” NN broj 33/05,

64/05, 155/05, 14/11, i pripadnim normama.

Znakovi (table) trebaju imati aluminijski okvir i (prema Pravilniku) neki znakovi retroreflektirajuću foliju.

Pozicije znakova date su na situaciji.

osmorokut 2r=60 cm (znak B02)                                      kom                            1

okrugli 2r=60 cm (znak B47)                                            kom                            1

2.        Premještanje postojećih prometnih znakova prema

potrebi novouređenih površina.                                        kom                            4

3.        Izvlačenje reflektirajućih crta i oznaka na kolniku.

bijela crta širine 15 cm (H01-H04)                                      m'                    600,00

stop crte i crte pravo prvenstva širine 50 cm (H11)           m'                      10,00

zebre širine 3,00 (2,50) m (H18)                                        m2                      75,00

oznaka STOP (H38)                                                         kom                            2

UKUPNO:

VI        OSTALI RADOVI

1.	Izračuni   visina   i   koordinata   srušenih   i   novo uspostavljenih poligonih ili GPS točaka prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN

16/07,  124/10  te  provedba  u  nadležnoj  državnoj

Upravi za katastar.                                                            kom                            2

2.	Izgradnja ili uređenje kolnih površina (priključaka, prilaza, prokopa i drugo) asfaltnom konstrukcijom (tampon  d=30-40 cm, asfalti 7+4 cm) radi uređenja prilaza  do nivoa zatečenog stanja. Uređenje dijelova kolničke konstrukcije koja nije obuhvaćena iskazom masa. Sanacija prokopa radi iskopa konstrukcije. Uključeni i zemljani radovi. Odrediti na licu mjesta.

asfaltna konstrukcija                                                          m2                      25,00

tucanička konstrukcija d=20-30 cm.                                  m2                      20,00

3.        Betoniranje  temelja  po  potrebi  i  zaštita  raznih

instalacija betonom klase C16/20.                                     m3                        2,00

4.	Geodetski radovi na snimanju izgrađenog stanja, izrada elaborata i katastra novog stanja  prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN

16/07, 124/10, s provedbom u nadležnoj Državnoj

upravi  za  katastar.  Izrada  elaborata  za  GIS  na

elektroničkom mediju.                                                        m'                    308,00

5.        Izrada izvedbene tehničke dokumentacije potrebne

za izvođenje radova.                                                          m'                    308,00

6.        Direktivni projektantski nadzor vezano za probleme

s instalacijama, konstrukcije i odvodnje.                             h                       24,00

7.        Izrada projekta izvedenog stanja po potrebi prema

podacima izvođača radova.                                               m'                    308,00

8.	Stavkom su obuhvaćeni svi nepredviđeni radovi koji će se pojaviti tijekom izvedbe, a koji se nisu mogli predvidjeti osnovnim troškovnikom.

Stavkom su obuhvaćene i sve razlike u količinama izvedenih   radova   prema   upisu   u   građevinski dnevnik  i  građevinsku knjigu  ovjerenu  od  strane nadzornog  inženjera   u   iznosu  5%   sume  svih

stavaka troškovnika.                                                          kn                        0,05

UKUPNO:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Obuhvaćene kolne i hodne površine, L=308 m

Obuhvaćena oborinska kanalizacija, L=211 m

SADRŽAJ:

I         PRIPREMNI RADOVI

II         ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ III        OBORINSKA ODVODNJA

IV        GORNJI POSTROJ

V        PROMETNA SIGNALIZACIJA VI        OSTALI RADOVI

UKUPNO  kn: PDV 25%     kn: SVEUKUPNO kn:

# Text boxes

KLASA :551-06/03-01/01

URBROJ: 2186/016-01-03

Lepoglava, 30.10.2003.

Je

|  | upotrebu, ili za odvoz ako se višak materijala treba odvesti u zeleni pojas ili terenske depresije. |  |
| --- | --- | --- |
|  | U cijenu uključen sav rad kao i potrebna sredstva |  |
|  | za izradu iskopa. |  |
|  | Uključen i ručni iskop kod instalacija, okana i |  |
|  | objekata. |  |
|  | Uključeno obavezno strojno rezanje postojećeg |  |
|  | asfalta strojno uzduţ ruba kolnika i poprečno na |  |
|  | kolnik. |  |
|  | Otkopani šljunak upotrijebiti za nosivi nasip nove |  |
|  | konstrukcije. |  |
|  | Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju. |  |
|  | HRN U.E1.010 | m3 | 392,11 |  |
| 2. | Prijevoz iskopanog tla. Utovar i odvoz na zeleni pojas ceste, na parcele, u terenske depresije ili na |  |  |  |
|  | mjesnu deponirku na udaljenosti od 5 km. Obračun |  |  |  |
|  | po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 352,90 |  |

| vodonepropusnost spoja koja se brtvi posebnim trajnoelatičnim poliuretanskim brtvilom otpornim na naftne derivate, sa izvedbom kanalice u padu 0,6%. |  |
| --- | --- |
| Svjetla širina kanalice je 15 cm, građevinska dužina |  |
| 100 cm. U tijelo kanalice treba biti tvornički usađen |  |
| dosjed za ukrutu rešetke bez vijaka, koji sluţi za |  |
| sigurnu ukrutu rešetke od pomaka u kanalu pri |  |
| razredu opterećenja klase C 250 kN prema HRN |  |
| EN 124. Kanalica se izvodi u padu na betonsku podlogu |  |
| klase betona C25/30, debljine sloja 15-20 cm, |  |
| bočno kanal založiti betonom širine 15 cm na visinu |  |
| 4 cm ispod ruba okvira, a sve prema naputcima |  |
| proizvođača. Obračun po m' izvedene kanalice. Izvesti prema |  |
| potrebi kod kontranagiba na prilaznoj površini. kanalica tip 150 (profila 15 cm), klase C250. Izvesti |  |
| s padom min 0,6%. | m' | 12,00 |  |

|  | amortizirajućom brtvom protiv buke (koji je u primjeni kao tehnološki najbolji prema zahtjevu | kom | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNO: |  |  |  |
| IV | GORNJI POSTROJ |  |  |  |
| 1. | Dobava šljunčanog ili tucaničkog materijala 0/63 mm kvalitetnog sastava HRN U.B1.018, te ugradnja |  |  |  |
|  | za donji nosivi sloj (tampon) u debljini 45 cm na |  |  |  |
|  | kolnim površinama i 30 cm na stazama. |  |  |  |
|  | Potrebna zbijenost Me min=100 MN/m2 za kolnik i |  |  |  |
|  | Me min=60 MN/m2 za staze. |  |  |  |
|  | HRN U.B1.046 |  |  |  |
|  | HRN EN 13285 |  |  |  |
|  | Obračun po m3 izvedenog tampona. | m3 | 277,16 |  |