### REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email : lepoglava@lepoglava.hr

Gradonačelnik

KLASA:UP/I-404-01/12-01/5

URBROJ: 2186/016-01-12-2

Lepoglava,  13.studenog 2012.g

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

u malom postupku javne nabave – rekonstrukcija plinske

kotlovnice u zgradi gradske uprave

Grada Lepoglave u 2012.g.

EVJN 5/12

S A D R Ž A J:

- UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

- PONUDBENI LIST (Prilog br.1)

- OBRAZAC TROŠKOVNIKA - SPECIFIKACIJA (Prilog br. 2)

- IZJAVE

- Izjava o nekažnjavanju (Prilog br. 3)

- Izjava o izvršenom pregledu objekta na kojem se planiraju izvesti radovi (Prilog br. 4)

- PODACI O NARUČITELJU

Naziv: Grad Lepoglava

Sjedište i adresa: Antuna Mihanovića 12, HR-42250 Lepoglava

Matični broj: 2691418

OIB:79368224789

Tel: 042/770-411, 042/770-421

Internetska adresa; www.lepoglava.hr

PODACI O OSOBI ILI SLUŽBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

Ivica Radanović, dipl.iur. – pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave

Tel: 042/770-421, fax: 042/770-419

Adresa elektroničke pošte: ivica.radanovic@lepoglava.hr

- EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

JN 5/12

- VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Otvoreni postupak javne nabave.

- PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVE

105.691,06 kuna bez PDV-a

- SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNOG SPORAZUMA, VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Ugovor o javnim radovima.

- PROVOĐENJE ELEKTRONIČKE DRAŽBE

Ne provodi se.

- OPIS PREDMETA NABAVE

Rekonstrukcija plinske kotlovnice u zgradi gradske uprave grada Lepoglava, CPV oznaka 50531100.

- OPIS I OZNAKA GRUPA ILI DJELOVA PREDMETA NABAVE

Nuditi se može samo cjelokupan predmet nabave.

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE - VRSTA, KVALITETA, OPSEG I KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Definirana je u Prilogu broj 2. Dokumentacije za nadmetanje Obrazac Troškovnika, Tehnička specifikacija. Količina predmeta nabave je točno određena.

- TROŠKOVNIK

Obrazac troškovnika sastavni je dio ove Dokumentacije za nadmetanje, Prilog broj 2.

- MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

zgrada gradske uprave grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

- ROK ZAVRŠETKA RADOVA I VRIJEME TRAJANJA UGOVORA

Radovi trebaju biti izvršeni u roku od 10  dana od  potpisivanja ugovora, početak radova je 12 mjesec 2012.g.

- UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA (PONUDITELJA) I DOKAZI SPOSOBNOSTI

RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanost, financijsku sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11. - daljnjem tekstu: Zakon), te ovom dokumentacijom.

Iz dokaza mora biti vidljivo da ne postoje razlozi isključenja iz članka 67. Zakona (obvezni razlozi isključenja).

Naručitelj će isključiti gospodarske subjekte iz sudjelovanja u postupku javne nabave ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u posljednje tri godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak i profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način sukladno članku 68. stavak 1. točka 4. Zakona (ostali razlozi isključenja).

Svi dokumenti koji ponuditelji dostavljaju sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi mogu biti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Prema odredbama članka 95. Zakona o javnoj nabavi naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor

o	javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati.

  - Pravna i poslovna sposobnost

13.1.1.

Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta kao dokaz da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti i da ne postoje uvjeti za isključenje iz članka 68. stavak 1. točka 1. Zakona (da nad ponuditeljem nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije ili da je prestao poslovati).

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka ovog postupka.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti.

13.1.2.

Isprava o ovlaštenju, suglasnosti za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave, tj. isprava kojom ponuditelj dokazuje da ima suglasnost nadležnog Ministarstva za obavljanje djelatnosti građenja iz ovog predmeta nabave sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja („Narodne novine“ broj: 89/06, 139/09), a izjednačeno Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 152/08).

  - Nekažnjavanje

Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u

slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedan dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju navedeni dokumenti, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67. stavak 1. točka 1. Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin koju ta osoba daje za sebe i za gospodarski subjekt kojom dokazuje da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi, a sve sukladno članku 67. stavak 1. točka 1. i stavka 3. Zakona.

Izjava ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci računajući od dana početka postupka, sukladno članku 67. stavak 3. Zakona.

U slučaju zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta sposobnosti traženog radi utvrđivanja ne(postojanja) pravomoćne osuđujuće presude za naprijed navedena kaznena djela.

13.3. Dokaz financijske sposobnosti

13.3.1. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, a kojom gospodarski subjekt dokazuje da je uredno ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno, ponuditelj kojemu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, neće biti isključen iz postupka javne nabave s tim da takvo odobrenje mora dokazati, sukladno članku 67. stavak 1. točka 2.

13.3.2.BON 1 - dokaz izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, kojim gospodarski subjekt dokazuje svoj bonitet i da nema iskazani gubitak.

13.3.3.BON-2 ili SOL -2 - Dokaz izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt može dokazati financijsku sposobnost i pomoću drugog dokaza, različitog od onog koje zahtjeva naručitelj, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi.

13.4. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

13.4.1.Popis ugovora o izvedenim radovima u posljednjih 5 godina koji sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije radove s naznakom: vrijednost radova, datum i mjesto izvođenja radova te navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Popis ugovora bi trebao biti razmjeran predmetu nabave, što znači da iznos jednog, odnosno zbrojni iznosi više izvršenih ugovora koji se popisom dokazuju nije/nisu viši od procijenjene vrijednosti nabave iz ove dokumentacije sukladno članku 9. stavak 4. Uredbe.

- ZAJEDNICA PONUDITELJA

Zajednica ponuditelja može podnijeti i zajedničku ponudu po ovom nadmetanju.

Ponuditelji koji dostavljaju zajedničku ponudu moraju dokazati pojedinačnu sposobnost sukladno točki 14.1.1., 14.2. i 14.3.1. Zajednička ponuda mora sadržavati oznaku da se radi o ponudi zajednice ponuditelja. Ponudbeni list (obrazac ponude) mora sadržavati podatke o nazivu sjedištu, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osobe ponuditelja, broj telefona i broj faksa za svakog člana zajednice ponuditelja, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna sukladno članku 14. stavka 2. Zakona. U slučaju odabira ponude zajednice ponuditelja, naručitelj zadržava pravo zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.

- SUDJELOVANJE PODIZVOĐAČA/PODISPORUČITELJA

  - Ukoliko	će ponuditelj dio ponude dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor, predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga i podatke o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa), a sve sukladno članku 86. stavak 4. Zakona.

U slučaju da se dio ugovora daje u podugovor, neposredna plaćanja podizvoditelju su obvezna. Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja, a sve sukladno članku 86. stavak 7. Zakona.

Ukoliko se u toku izvršenja ugovora utvrdi da izvoditelj koristi podizvođača/podisporučitelja, a to nije predviđeno u ponudi i nema suglasnost naručitelja, naručitelj će jednostrano raskinuti ugovor i naplatiti naknadu stvarno nastale štete koju je pretrpio.

- OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA

  - Oblik i način izrade ponuda

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje.

Potpisani tekst Dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

Ponuda se dostavlja na izvornoj dokumentaciji propisanih obrazaca naručitelja.

Stranice ponude označavaju se rednim brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini na takav način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju, svaki dio se uvezuje na način da se onemogućuje naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju kao dio ponude.

  - Sadržaj ponude

- ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni obrazac ponudbeni list za nadmetanje sukladno ovoj Dokumentaciji za nadmetanje (prilog br. 1),

- jamstvo za ozbiljnost ponude,

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,

- tražene dokaze sposobnosti,

- popunjen, ovjeren i potpisan troškovnik (prilog br. 2),

- izjava (prilog br. 4)

  - Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji za nadmetanje s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojen nabave, nazivom predmeta nabave na koju se ponuda odnosi te naznakom „ne otvaraj“. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

- DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Nije dopušteno.

- DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA

Nije dopušteno.

- NAČIN IZRAČUNA CIJENE ZA PREDMET NABAVE, SADRŽAJ CIJENE I NAČIN PROMJENE CIJENE

Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati sve jedinične cijene i ukupnu cijenu. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu ponude uračunati su svi troškovi (troškovi prijevoza, osiguranja, pristojbe, takse, popusti i slično) bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena ponude piše se brojkama.

Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke niti o cijeni ponude.

Cijena ponude se određuje u skladu s troškovnikom iz ove Dokumentacije za nadmetanje (prilog br. 2), s tim da prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine i jedinične cijene.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu iz ove Dokumentacije za nadmetanje (prilog br. 1), na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Cijena je nepromjenjiva.

- VALUTA U KOJOJ CIJENA PONUDE TREBA BITI IZRAŽENA

Cijena ponude izražava se u kunama.

- KRITERIJ ODABIRA

Kriterij odabira ponude je prihvatljiva, prikladna i pravilna ponuda s najnižom cijenom.

- JEZIK NA KOJEM SE SASTAVLJA PONUDA

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

- ROK VALJANOSTI PONUDE

60 dana od dana određenog za dostavu ponude. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

- JAMSTVA

  - Jamstvo za ozbiljnost ponude koje se podnosi u obliku bankarske garancije ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu od 2.000,00 ( dvijetisuće ) kuna.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti umetnuto u prozirnu, plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu.

24.2.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, a koju podnosi odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen Ugovor.

- DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 04.prosinca 2012. godine do 12,00 sati. Adresa na koju se dostavljaju ponude je:

Grad Lepoglava

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

EVJN 5/12

- „Rekonstrukcija plinske kotlovnice  u zgradi gradske uprave grada Lepoglave- „NE OTVARAJ“

- ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

- ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje u roku od 30 (trideset) dana od dana okončane situacije za izvršene radove i ispostave računa..

Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.

- STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Dokumentacija za nadmetanje je stavljena na raspolaganje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave i na službenim stranicama grada Lepoglave: www.lepoglava.hr  Krajnji rok za preuzimanje dokumentacije je rok za dostavu ponude.

Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

- POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave (adresa: Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb), u sadržaju propisanom odredbom članka 159. Zakona, neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno, žalitelj jedan primjerak žalbe dostavlja na dokaziv način i naručitelju.

Sukladno članku 146., st. 1. Zakona, žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana:

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu prema navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

- OSTALI BITNI UVJETI SUKLADNO STRUČNIM PRAVILIMA ILI PROPISANI DRUGIM PROPISIMA

Za sve ono što nije regulirano ovom Dokumentacijom za nadmetanje primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH, broj: 90/11), Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ RH, broj 10/12), Uredbe o objavama javne nabave („Narodne novine“ RH, broj 10/12).

- SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Ne postoji sukob interesa određen člankom 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11).

.

- DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM

Potrebno je priložiti izjavu o izvršenom pregledu objekta na kojem se planiraju izvesti radovi (prilog br. 4.), a koja mora biti potpisana i ovjerena od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela grada Lepoglave ili druge ovlaštene osobe škole. Prije pregleda obvezno nazvati na broj: 042/770-411-ili  042/770-421.

- SASTAVNI I NEODVOJIVI DIO OVE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Prilog br. 1. - obrazac ponude

Prilog br. 2 - obrazac troškovnika Prilog br. 3 - obrazac izjave

Prilog br. 4 - obrazac izjave

Odgovorna osoba naručitelja gradonačelnik Marijan Škvarić, dipl. ing.

PRILOG BR. 1. - PONUDBENI LIST

Naručitelj: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava,  Predmet nabave: Rekonstrukcija plinske kotlovnice Evidencijski broj nabave: JN 5/12

Ponuditelj:

Naziv i sjedište (nositelja ponude):

Adresa (nositelja ponude):

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta (nositelja ponude) ako je primjenjivo)

Broj računa (nositelja ponude):

Ponuditelj (nositelj ponude) u sustavu PDV (zaokružiti): DA	NE

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:

Broj telefona:

Broj faksa:

(ako je riječ o ponudi zajednice ponuditelja navesti ostale članove zajednice ponuditelja)

- Naziv gospodarskog subjekta člana ZP:

Adresa:	OIB:

Broj računa:

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa e-pošte:

Adresa za dostavu pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:	Broj telefona:

Broj faksa:

- Naziv gospodarskog subjekta člana ZP:

Adresa:---------------------------------------------------------	OIB:---------------------------------

Broj računa:

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa e-pošte:

Adresa za dostavu pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:	Broj telefona:

Broj faksa:

3.Naziv gospodarskog subjekta člana ZP:------------------------------------------------------------------------

Adresa:	OIB:

Broj računa:

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa e-pošte:

Adresa za dostavu pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:	Broj telefona:

Broj faksa:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje izjavljujem da ustupam predmet nabave podizvoditelju/podizvoditeljima kako slijedi1:

Podaci o podizvoditelju/podizvoditeljima (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB, broj računa):

1.

- .

- .

- .

Roba koju će isporučiti podizvoditelj:

1.

- .

- .

- .

Predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe:

1.

2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Ispuniti u slučaju ako ponuditelj angažira podizvoditelja/podizvoditelje.

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 	  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proučili smo Dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je naručitelj stavio na raspolaganje, spremni smo prihvatiti i prema tim uvjetima isporučiti predmet nabave po cijeni kako slijedi:

Cijena ponude bez PDV-a : 	kn

PDV%: 	kn

Ukupno cijena ponude s PDV-om: 	kn

Rok valjanosti ponude:

Popis dokumentacije priložene ponudi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- 0

U-------------------------------, dana------------------------------------ godine.

Odgovorna osoba ponuditelja

-------------------------------------

PRILOG BROJ 2 - TROŠKOVNIK

| TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno |
| A | RAZDJELNICI |  |  |  |  |
| 1 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika RK izvedenog kao nadžbukni plastificirani razdjelnik u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima: |  |  |  |  |
|  | GN 25-10-u | kom | 1 |  |  |
|  | ZUDS 40/0,3 A | kom | 1 |  |  |
|  | Osigurači B 10 A | kom | 1 |  |  |
|  | Osigurači C 10 A | kom | 1 |  |  |
|  | Osigurači C 16 A | kom | 5 |  |  |
|  | Osigurači 3xC 16 A | kom | 1 |  |  |
|  | Trafo 230/24 V, 100 VA | kom | 1 |  |  |
|  | utičnica 24 V s poklopcem | kom | 1 |  |  |
|  | utičnica 230 V s poklopcem | kom | 1 |  |  |
|  | utičnica 400 V s poklopcem | kom | 1 |  |  |
|  | Redne stezaljke, sabirnice | paušal |  |  |  |
|  | sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  |  |
| A | UKUPNO RAZDJELNICI |  |  |  |  |
| B | RASVJETA |  |  |  |  |
|  | Napomena: U svaku stavku rasvjete potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, sijalice te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. U slučaju dobave svjetiljki drugih proizvođača, one moraju zadovoljavati tehničke karakteristike predloženih svjetiljki, a u slučaju različitih karakteristika ili oblika potrebno je konzultirati projektanta, a odabir potvrditi svjetlotehničkim proračunom |  |  |  |  |
| 2 | Nadgradne fluo svjetiljke kao Disano 921 Hydro FL 2x36 W | kom | 1 |  |  |
| 3 | Svjetiljka u "Ex" izvedbi Tepex 0403.24/10 II 2G Ex ed IIC T2,T3, 100 W | kom | 1 |  |  |
| B | UKUPNO RASVJETA + SPAJANJA |  |  |  |  |
| C | UTIČNICE I PREKIDAČI |  |  |  |  |
| 4 | Dobava, montaža i spajanje prekidača - obični ili izmjenični podžbukni, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 74011, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 2 |  |  |
| 5 | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isključenje napajanja | kom | 1 |  |  |
| C | UKUPNO UTIČNICE I PREKIDAČI |  |  |  |  |
| D | KABELI I CIJEVI |  |  |  |  |
| 6 | Dobava, polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5 x 4 mm2 u cijev kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%) | m | 20 |  |  |
| 7 | Dobava, polaganje i spajanje kabela PP-Y 3 i 4 x 1,5 mm2 u kabelsku kanalicu ili u cijev, kompletno s cijevi i eventualnim štemanjem (30%) | m | 22 |  |  |
| 8 | Dobava i postavljanje pocinčanih PK kanala 100 kompletno s nosačima | m | 10 |  |  |
| 9 | Dobava i postavljanje pocinčanih PK kanala 50 kompletno s nosačima | m | 5 |  |  |
| 10 | Dobava i postavljanje SPN cijevi 16 mm, kompletno s nosačima | m | 20 |  |  |
| D | UKUPNO KABELI I CIJEVI: |  |  |  |  |
| E | PLINODETEKCIJA |  |  |  |  |
| 11 | Dobava, montaža i spajanje sustava plinodetekcije tip AUSY-20 M1, proizvođača Aurel d.o.o. Zagreb, kompletno sa jednom sondom u zaštitnoj armaturi PDP-99 u “Ex” izvedbi | kom | 1 |  |  |
| 12 | Dobava i postavljanje vanjske zvučno-svjetlosne signalizacije (ispred ulaznih vratiju – sirena sa bljeskalicom) tip ZS-962SBk, Aurel Zagreb | kom | 1 |  |  |
| 13 | Dobava, montaža i spajanje kutije u Ex izvedbi za spajanje sonde i kabela te svjetiljke | kom | 2 |  |  |
| 14 | Ispitivanje detekcije plina od strane ovlaštene organizacije | kom | 1 |  |  |
| E | UKUPNO PLINODETEKCIJA |  |  |  |  |
| F | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 15 | Zaštita pojedinačnih kabela na prolazima između požarnih sektora Promastop protupožarnim kitom | kom | 1 |  |  |
|  | Napomena: Protupožarno brtvljenje mora obaviti ovlaštena tvrtka |  |  |  |  |
| 16 | Ispitivanje elektroinstalacija i izdavanje protokola o ispitivanju | komplet | 1 |  |  |
| 17 | Označavanje utičnica i prekidača oznakom pripadajućeg strujnog kruga | kom | 2 |  |  |
| 18 | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka | paušal | 1 |  |  |
| 19 | Nepredviđeni radovi ovjereni od investitora i nadzornog inženjera u iznosu 8 % ponuđenih radova | kuna | 1 |  |  |
| F | UKUPNO OSTALI RADOVI:: | kuna |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |
| A | UKUPNO RAZDJELNICI | kuna |  |  |  |
| B | UKUPNO RASVJETA + SPAJANJA | kuna |  |  |  |
| C | UKUPNO UTIČNICE I PREKIDAČI | kuna |  |  |  |
| D | UKUPNO KABELI I CIJEVI: | kuna |  |  |  |
| E | UKUPNO PLINODETEKCIJA | kuna |  |  |  |
| F | UKUPNO OSTALI RADOVI | kuna |  |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE: | kuna |  |  |  |
|  | PDV: | kuna |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: | kuna |  |  |  |

| TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno |
| A | TOPLOVODNA PLINSKA KOTLOVNICA |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojećeg kotla i pripadajuće armature te cjevovoda unutar kotlovnice i odvoz na najbližu deponiju. Opseg radova procijeniti uvidom na licu mjesta | paušal | 1 |  |  |
| 2. | Dobava i montaža kotlovskog postrojenja koje se sastoji od: - toplovodni plinski kotao tip "Vitogas-100 F toplinskog učina 60 kW - regulator Vitotronic-200 tip K02B s vanjskim senzorom - troputni miš ventil NO 40 (navarno kućište) sa proširenom opremom (motorni pogon,senzor polaznog voda) - sigurnosna grupa (manometar,odzračni lončić,sigurnosni ventil) - akumulacioni spremnik tople sanitarne vode Vitocell-100 tip CVA sadržaja 160 litara | kpl | 1 |  |  |
|  | (NAVEDENA OPREMA JE PROIZVODNJE «VIESSMANN») «VIESSMANN» d.o.o.,Zagreb,tel.091-6549-080,inž.Milun) |  |  |  |  |
| 3. | Povezivanje regulatora i regulacionih elemenata,programiranje, podešavanje i puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera firme «VIESSMANN» te izdavanje certifikata i ovjera garantnog lista | paušal | 1 |  |  |
| 4. | Dobava i montaža membranske zatvorene ekspanzione posude za sistem grijanja korisnog volumena 80 I za radni tlak do 2 bara | kom | 1 |  |  |
| 5 | Dobava i montaža membranske zatvorene ekspanzione posude za spremnik tople vode korisnog volumena 18 litara i radni tlak do 6 bar | kom | 1 |  |  |
| 6. | Izrada i montaža dimnjače sa koljenom od 90° promjera 180 mm za spoj kotla i dimnjaka iz čeličnog lima (inoks) debljine 0,55 mm | kg | 10 |  |  |
| 7. | Sanacija postojećeg zidanog dimnjaka umetanjem T-komada i inoks cijevi promjera 180 mm i dužine 12 m. Debljina lima 1 mm. | kg | 60 |  |  |
| 8. | Dobava i montaža termometra ᶲ 63 mjernog područja 0 - 120°c | kom | 2 |  |  |
| 9. | Dobava i montaža cirkulacione pumpe tip UPS 40-60/2F proizvodnje "Grundfos" zajedno s spojnim i brtvenim materijalom Obavezno jednofazni priključak - 230 V | kpl | 1 |  |  |
| 10. | Dobava i montaža cirkulacione pumpe tip UPS 25-40-180 proizvodnje "Grundfos" zajedno s spojnim i brtvenim materijalom | kpl | 1 |  |  |
| 11. | Dobava i montaža cirkulacione pumpe tip UP 20-14 Proizvodnje „Grundfos" zajedno s spojnim i brtvenim materijalom | kpl | 1 |  |  |
| 12. | Dobava i montaža kuglastih navojnih ventila za toplu vodu zajedno s spojnim i brtvenim materijalom |  |  |  |  |
|  | R 6/4" | kom | 4 |  |  |
|  | R1" | kom | 5 |  |  |
|  | R3/4" | kom | 2 |  |  |
| 13. | Dobava i montaža navojnih nepovratnih ventila za toplu vodu zajedno s spojnim i brtvenim materijalom |  |  |  |  |
|  | R 6/4" | kom | 4 |  |  |
|  | R1" | kom | 5 |  |  |
|  | R3/4" | kom | 2 |  |  |
| 14. | Dobava i montaža slavine za ispust vode iz kotla R 5/4" | kom | 1 |  |  |
| 15. | Dobava i montaža automatskih odzračnih lončića 3/8" | kom | 2 |  |  |
| 16. | Dobava i montaža sigurnosnog ventila spremnika tople vode R1/2"; tlak otvaranja 6 bar | kom | 1 |  |  |
| 17. | Dobava i montaža crnih čeličnih cijevi zajedno s fazonskim komadima te varilačkim i brtvenim materijalom |  |  |  |  |
|  | NO 40 | m | 8 |  |  |
|  | NO 25 | m | 4 |  |  |
| 18. | Dobava i montaža ravnih bakrenih cijevi i fazonskih komada zajedno s spojnim i brtvenim materijalom (spoj grijača spremnika tople vode i kotla) |  |  |  |  |
|  | Cuᶲ22x1 | m | 8 |  |  |
| 19. | Sitni potrošni materijal potreban kod montaže (tiple,vijci,šelne,brtve,varilački materijal i sl.) | paušal | 1 |  |  |
| 20. | Izrada i montaža konzola i oslonaca za cijevi iz profilnog željeza | kg | 20 |  |  |
| 21. | Prijevoz opreme alata i materijala na gradilište te povrat preostalog | paušal | 1 |  |  |
| 22. | Pripremno završni radovi i sanacija gradilišta | paušal | 1 |  |  |
| 23. | Punjenje sistema grijanja,hladna i topla tlačna proba i podešavanje do pune tehničke sposobnosti | paušal | 1 |  |  |
| A | UKUPNO= |  |  |  |  |
| B | PLINSKA INSTALACIJA-REKONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| 1. | Zatvaranje dovoda plina i rezanje plinskog priključka za postojeći plinski plamenik | paušal | 1 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | ᶲ33,7X2,6(NO 25) | m | 6 |  |  |
|  | ᶲ21,3x2,0 (NO 15) | m | 1 |  |  |
| 3. | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila - navojni spoj -zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom |  |  |  |  |
|  | R 1" | kom | 1 |  |  |
| 4. | Sitni potrošni materijal potreban kod montaže | paušal | 1 |  |  |
| 5. | Tlačna proba mjerenog plinovoda s ispitnim tlakom od 2 bar u trajanju od 24 sata | paušal | 1 |  |  |
| 6. | Ličenje mjerenog plinovoda temeljnom bojom i završnim uljanim naličjem u žutoj boji | m² | 2 |  |  |
| 7. | Prijevoz opreme,alata i materijala na gradilište te povrat preostalog | paušal | 1 |  |  |
| 8. | Pripremno završni radovi i sanacija gradilišta | paušal | 1 |  |  |
| B | UKUPNO= |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A+B= |  |  |  |  |
|  | PDV 25%= |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO= |  |  |  |  |

PRILOG BR. 3. - OBRAZAC IZJAVE

Naručitelj: Grad Lepoglava,  Predmet nabave: Rekonstrukcija plinske kotlovnice

Ponuditelj:

Naziv:

Sjedište / prebivalište:

Telefon:

Telefax:

OIB:

Odgovorna/e osoba/e

ponuditelja:

Sukladno članku 61. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ RH, broj 90/11) dajem slijedeću

I Z J A V A  O  N E K A Ž NJ A V A NJ U

Ja,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice od...)

kao ovlaštena osoba za zastupanje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene osobno niti protiv prethodno navedenog gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ja dolazim.

Ponuditelj:

M.P.	(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

U	,	2012. godine

Napomena: Ukoliko ponuditelja po zakonu zastupaju dvije ili više osoba svi daju izjavu o nekažnjavanju. Izjava se daje ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela.

PRILOG BR. 4. - OBRAZAC IZJAVE

Naručitelj: Grad Lepoglava,  Predmet nabave: Rekonstrukcija plinske kotlovnice

Ponuditelj:

Naziv:

Sjedište / prebivalište:

Telefon:

Telefax:

OIB:

Odgovorna/e osoba/e

ponuditelj a:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje KLASA: UP/I-404-01/12-01/5, URBROJ: 2186/016-1-12-1 o0d 09.studenog 2012.g. u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji plinske kotlovnice dajem sljedeću

- Z J AV U

da smo dana	2012. godine izvršili obilazak zgrade gradske uprave grada Lepoglave na adresi Antuna Mihanovića 12 u kojoj se izvoditi radovi na rekonstrukciji plinske kotlovnice , te smo upoznati sa stanjem objekta, odnosno zahvatima i radovima koji se kao predmet nabave u ovom postupku planiraju izvesti, a sve sukladno Troškovniku (prilog br. 2

- obrazac troškovnika) koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

Ova Izjava čini sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje i služi kao dokaz koji ponuditelji obavezno prilažu uz ponudu, te se u druge svrhe ne može koristiti.

Odgovorna osoba ponuditelja

________________________

POTVRDA GRADA LEPOGLAVE

MP.

(ovlaštena osoba Grada Lepoglave)