## List1
Troškovnik - Prilog 2.
Naručitelj: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, OIB:79368224789
Predmet nabave: Proširenje rasvjete po mjesnim odborima
Evidencijski broj nabave: J-54/25
R.br. | Radovi-opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena ( u EUR bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (u EUR bez PDV-a)
1. | Nabava i doprema drvenog stupa na gradilište | kom | 4
2. | Nabava i dovoz betonskog stupa 315/10 daN na gadilište | kom | 12
3. | Nabava i dovoz betonskog stupa 500/10 daN na gadilište | kom | 3
4. | Iskop jame za ugradnju drvenog ili betonskog stupa, istovar drvenih stupova, te montaža u iskopanu jamu | kom | 14
5. | Zatrpavanje, nabijanje i centriranje stupa i odvoz iskopanog materijala | kom | 4
6. | Istovar betonskog stupa, te dizanje i ugradnja u iskopanu jamu, sa uključenom dobavom i ugradnjom betona, centriranjem stupa i odvoz iskopanog materijala | kom | 15
7. | Nabava i doprema svjetiljaka u grad tipa Philips (ili jednakovrijedne), svejtiljke ,moraju biti Zhaga konektorom ili jednakovrijedne za buduće priključke kontrolera i senzora | kom | 50
8. | Nabava i doprema kabela ELKALEX 2X16 mm2 za mrežu javne rasvjete, razvlačenje i montaža na stupove | m | 400
9. | Dobava i montaža ovjesnog i zateznog pribora za vješanje i učvršćenje kabela na stup | kompl | 19
10. | Pripema svjetiljke za montažu na drveni stup, komplet sa potrebnim priborom | kom | 30
11. | Dobava i montaža odcijepne spojnice za spajanje svjetiljaka na ELKALEX kabel | kom | 60
12. | Nabava i doprema utičnica i utikača, te kabela PP00 3X2,5 mm2 | kompl | 30
13. | Spajanje kabela ELKALEX 2X16 mm, na postojeće vodiče javne rasvjete u sklopu NN mreže | kompl | 5
14. | Nabava i dovoz na gradilište kandelabera visine 6 m | kom | 3
15. | Iskop jame, dobava betona i betoniranje temelja i montaža kandelabera visine 6 m | kom | 3
UKUPNO (EUR):
PDV 25%:
SVEUKUPNO (EUR):