## NASLOVNICA
IZVEDBA KIPA "LEPOGLAVSKA ČIPKARICA"
ASG PROJEKT d.o.o.
za projektiranje, nadzor i usluge
Sjedište: Osečka 31B, Osečka, 42240 Ivanec
Ured: Trg hrvatskih ivanovaca 3, 42240 Ivanec
OIB: 50484507522, ERSTE IBAN: HR23 2402 0061 1013 2558 6
mob: 099/799-5194, 099/389-8881, 042/200-136
email: asgprojektdoo@gmail.com
INVESTITOR: GRAD LEPOGLAVA, Ulica Antuna Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava
OIB: 79368224789, mob.: 098/541-260, email: gradonacelnik@lepoglava.hr
GRAĐEVINA: Izvedba kipa "LEPOGLAVSKA ČIPKARICA"
MJESTO IZGRADNJE: Trg prvoga hrvatskog sveučilišta 6 i 7, Lepoglava, k. č. 2614/5, k. o. Lepoglava
TROŠKOVNIK - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
PROJEKTANT: Marta Škvorc mag.ing.arch | PROKURIST: Alen Grđan

## Sadržaj troškovnika
SADRŽAJ TROŠKOVNIKA
- SADRŽAJ TROŠKOVNIKA
- UVJETI IZGRADNJE
- TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
- REKAPITULACIJA

## Uvjeti
UVJETI IZGRADNJE
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s propisima HTZ. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
Pomoć obrtnicima i instalaterima, kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenorezačkih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra.
Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom torošku.
U Ivancu, 04.08.2026.
Treba izvesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke, oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku.
Prethodno provoditi ispitivanje ugrađenog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta (nalaza).
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom proračunu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
Stavka radova ispod najnižeg poda, odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta, obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika. Fasadna skela obračunata je u tesarskim radovima, a sve ostale skele, pomoćne skele i slično obračunati uz cijenu pojedinih stavki.
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
¤ prostorije za svoje kancelarije,
¤ gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objektata,
¤ postaviti natpisnu ploču prema propisima
¤ postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati.
Na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor,
Gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno,
Sve otpadne matreijele (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
Izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
SKELE
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jedinični cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
¤ kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
¤ najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
¤ nalaganje temelja prije iskopa,
¤ sva ispitivanja materijala,
¤ barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta,
¤ uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
¤ uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
Sve navedeno važi za obrtničke i instalaterske radove s tim, što izvođač graditeljskih radova
prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih i manipulativnih troškova na
fakturne iznose, a što se ima regulirati ugovorom.

## Kiparski,ljevarski i mont. rad.
| Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
KIPARSKI, LJEVARSKI I MONTAŽERSKI RADOVI
KIPARSKI, LJEVARSKI I MONTAŽERSKI RADOVI ¤ opći uvjeti
Kiparski, ljevarski i montažerski radovi čine složen proces izrade i postavljanja umjetničkih skulptura ili metalnih predmeta, a obuhvaćaju likovno oblikovanje, lijevanje u metal te konačnu montažu na terenu. Kiparski radovi Izrada originalnog modela u glini, gipsu, vosku ili plastelinu. Oblikovanje detalja, volumena i teksture prema idejnoj skici ili projektu. Priprema modela za izradu kalupa potrebnih za ljevačku fazu. Ljevarski radovi Izrada kalupa (jednokratnih ili višejednih) od gipsa, pijeska ili silikona. Taljenje metala (poput bronce, aluminija ili mjedi) u pećima na visokim temperaturama. Lijevanje tekućeg metala u kalupe, hlađenje, vađenje odljevaka te njihova završna obrada (cizeliranje, brušenje i patiniranje). Montažerski radovi Priprema terena i nosive konstrukcije za postavljanje djela. Prijevoz i sigurno podizanje teških dijelova skulpture pomoću dizalica. Spajanje elemenata zavarivanjem, vijcima ili sidrenjem te završno čišćenje i zaštita postavljene skulpture.
PODACI O KIPU:
Dimenzija kipa je 55 x 90 cm, a visina kipa je 150 cm.
Težina samog kipa je 250 kg, dok će težina najvećeg segementa biti 60 kg. Materijal je bronca, dok će debljina potrebne stijenke biti 5-7 mm.
Način segmentiranja kipa provodi se u fazi gipsanog modela prije samog lijevanja, jer se kip ne može izliti u jednom komadu zbog težine, hlađenja metala i složenosti oblika.
1. | Priprema i kalupljenje
Izrada višedijelnog silikonskog/gipsanog kalupa prema dostavljenom modelu u pravoj veličini.
Djelomično otvaranje gipsanih ploha te odstranjivanje gline,vađenje čišćenje i pohrana gline.
Čišćenje i pranje negativa, te nanošenje neutralnih odvajača na negativ.
Lijevanje pozitiva-model u gips na mjestu modeliranja, izrada, montaža i učvršćenje podkonstrukcije na pozitiv.
Zatvaranje otvora istodobno u negativu i pozitivu, skidanje kompletnog negativa s forme modela u gipsu, grubi retuš gipsanog pozitiva.
2. | Ljevački radovi
Izvršiti pripremu za lijevanje, te izvršiti lijevanje svih segmenata u broncu. Uključuje topljenje bronce i izradu unutarnje jezgre.
Garantirati kvalitetu dogovorenog materijala, navedeni materijal (bronca).
3. | Obrada i cizeliranje
Sastavljanje (zavarivanje) segmenata, brušenje šavova, fina teksturalna obrada površine i patiniranje prema želji.
4. | Transport i montaža
Izrada unutarnjih konstrukcijskih sidara, transport do lokacije, bušenje i fiksiranje skulpture na pripremljeno postolje.
NAPOMENA:
Sve radove izvršiti kvalitetno, u dogovoru i pod nadzorom Autora kipa.
|  | kpl | 1 |  | 0
| KIPARSKI, LJEVARSKI I MONTAŽERSKI RADOVI | ukupno: |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Opis |  | Ukupna cijena:
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Kiparski, ljevarski i montažerski radovi |  | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
SVEUKUPNO: | 0
PDV | 25% | 0
SVEUKUPNO: | 0
PROJEKTANT: Marta Škvorc, mag ing.arch. | PROKURIST: Alen Grđan